## ХВС
Сведения о результатах производственного контроля качества холодной воды на объектах водоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за июль-август 2024 года (микробиологические, органолептические, обобщенные, радиологические показатели, органические и неорганические вещества)
Наименование МО | Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника | Тип точки контроля (водоисточник/водопровод/распределительная сеть) | Адрес точки контроля | Географические координаты (с.с в.д.) | Дата отбора пробы воды | Метод исследования | Нормативный документ на метод исследования | Наименование ингридиента, показателя | Единица измерения | Обнаруженная концентрация вещества | Погрешность измерения | Норматив | Предел обнаружения | Номер протокола
Июль
Енисейский район | с. Городище | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Школьная, 6 | - | 2024-07-16 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4132 от 22.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 11 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2 | 0.4 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Городище | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Школьная, 3-1 | - | 2024-07-16 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4133 от 22.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 11 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.1 | 0.4 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Городище | вода водопроводная питьевая | водозаборная скважина | ул. Школьная, 1 "Б" | - | 2024-07-16 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4138 от 22.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 11 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 0.82 | 0.16 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Август
Енисейский район | с. Городище | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Школьная, 6 | - | 2024-08-13 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4776 от 15.08.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 8 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 5.69 | 1.14 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Городище | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Школьная, 3-1 | - | 2024-08-13 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4777 от 15.08.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 10 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.5 | 0.3 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Городище | вода водопроводная питьевая | водозаборная скважина | ул. Школьная, 1 "Б" | - | 2024-08-13 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4785 от 15.08.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 0.95 | 0.19 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -